## Főösszesítő
Ajánlattevő adatai: |  | Megrendelő adatai:
Nyírtass Község Önkormányzata
4522 Nyírtass, Tass Vezér út 1.
Cím:
Beruházás tárgya:
Épület felújítása, Szolgálati lakás kialakítása
A költségvetés-kiírás, a műszaki leírás és a műszaki tervanyag együtt kezelendő.
Cím:
4522 Nyírtass, Tass Vezér út.
Hrsz: 91
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0
2021.07.12 |  | Aláírás

## Fejezet összesítő
Ssz. | Fejezet megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1 | Bontás | 0 | 0
2 | Építés | 0 | 0
3 | Villamos | 0 | 0
4 | Gépész | 0 | 0
| Összes fejezet (HUF) | 0 | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
Bontás
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
35 | Ácsmunka | 0 | 0
42 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
| 1. Fejezet munkanemei összesen (HUF) | 0 | 0
Építés
15 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
32 | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
39 | Szárazépítés | 0 | 0
42 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
45 | Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | 0 | 0
46 | Üvegezés | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
48 | Szigetelés | 0 | 0
| 2. Fejezet munkanemei összesen (HUF) | 0 | 0
Villamos
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0 | 0
72 | Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
| 3. Fejezet munkanemei összesen (HUF) | 0 | 0
Gépész
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
83 | Szellőztető berendezések | 0 | 0
| 4. Fejezet munkanemei összesen (HUF) | 0 | 0

## 1 - 31
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 310000034810
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 1 - 33
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 35 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 330000087382
2 | 33-000-1.1.1.1.2 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból | 2 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 330000087215
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 1 - 35
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 35-000-4 | Tetődeszkázat bontása | 26 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 350000108161
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 1 - 42
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 42-000-3.8 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, szalagparketta, laminált padló | 87 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420004518063
2 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 13 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420000222041
3 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420000222053
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 1 - 43
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  | 430000330773
2 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 430000330732
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 1 - 44
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 41 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 440000355525
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 15
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 15-004-1.1.1.1 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 150040011496
2 | 15-006-2.1.1.1 | Sík és bordás vasbeton lemez zsaluzatát alátámasztó állvány készítése, 6,01-8,00 m magasságig, fa zsaluzattal, 500 kg/m² terhelésig | 8 | légm3 |  |  | 0 | 0 |  | 150060012146
3 | 15-012-6.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig | 261 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 150120012425
4 | 15-912-21.4-0013001 | BÉRLETI DÍJ homlokzati keretállványnál, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,6 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 46 m munkapadló magasságig, RINGER homlokzati keretállvány, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,6 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, (1 m2-nyi állvány) bérleti díj/Hó | 261 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 159124593743
5 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 261 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 150120012776
6 | 15-002-001 | Födém alátámasztó szerkezet készítése nyílásáthidaló beépítéséhez. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 31
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 31-021-4.3.2-0232210 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 310210053641
2 | 31-021-4.3.1-0222210 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 310210053171
3 | 31-051-1.1-0121110 | Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal | 44 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 310510068191
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 32
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 32-002-1.1.1-0119904 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 320020071310
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 33
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-001-1.1.2.3.1.2.2-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 330013683574
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 36
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-051-6.2.1-0149056 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra, MASTERPLAST ALU hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0105-1010L000 | 119 | m |  |  | 0 | 0 |  | 360514289191
2 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 360070123293
3 | 36-005-21.2.6.2-0415360 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 255313 | 207 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 360050121716
4 | 36-003-1.1.1.2.1-0415920 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221 | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 360030112632
5 | 36-003-11.1-0415920 | Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal), Baumit UniPutz (Uni vakolat), 5 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 360030114724
6 | 36-002-11.1-0415910 | Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 360020112301
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 39
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 39-003-1.2.1.2.1-2120021 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, direkt függesztővel | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 390031535633
2 | 39-003-1.2.1.1.1-2120012 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt függesztővel | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 390031535604
3 | 39-003-1.2.2.1.1-2120012 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt függesztővel | 87 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 390031536553
4 | 39-001-22.2.2-0120021 | UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75 tartóvázzal, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 13 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 390010157142
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 42
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 42-011-2.1.1.4.1-0215096 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 | 64 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420112263190
2 | 42-011-2.1.1.2-0415537 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420112263132
3 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0415533 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401 | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420222266991
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0415533 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401 | 52 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420222266216
5 | 42-022-2.1.2.1.1-0415533 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401 | 45 | m |  |  | 0 | 0 |  | 420222622046
6 | 42-012-1.1.3.2.1.1-0415533 | Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961401 | 39 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420124037063
7 | 42-011-1.1.1.2-0415537 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 | 31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420112262832
8 | 42-011-1.1.2.2-0415537 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 | 8 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420112262885
9 | 42-011-1.1.1.3.1-0313451 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke, Csz: 106125 | 31 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420110223762
10 | 42-041-1.1.1-0215096 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420412288734
11 | 42-042-4.3.2-0111701 | Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva, HDF alapú laminált parketta, 7 mm vastag, többféle színben | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 420420289126
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 43
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 43-003-8.2.1-0993247 | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm | 17 | m |  |  | 0 | 0 |  | 430030345895
2 | 43-002-1.2-0144003 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 51 | m |  |  | 0 | 0 |  | 430020334314
3 | 43-002-2.2-0144023 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline RVI 150 ereszcsatorna belső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 430020334975
4 | 43-002-2.2-0144315 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline KFL 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, porszórt | 57 | db |  |  | 0 | 0 |  | 430022912501
5 | 43-002-11.2-0144013 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  | 430020335842
6 | 43-002-12.1.2-0144143 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline BK 100 csőkönyök 70°-os, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 6 | db |  |  | 0 | 0 |  | 430024378596
7 | 43-002-12.1.2-0144338 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline SSVU 100 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 8 | db |  |  | 0 | 0 |  | 430022912675
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 44
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 44-002-001 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, kétszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 190 x 190 cm méretben | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-01 konszignáció alapján
2 | 44-002-002 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 60 x 60 cm méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-02 konszignáció alapján
3 | 44-002-003 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 160 x 90 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-03 konszignáció alapján
4 | 44-002-004 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 100 x 60 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-04 konszignáció alapján
5 | 44-002-007 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 100 x 210 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Aj-02 konszignáció alapján
6 | 44-006-3-0210004 | Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre, Fenyő lambéria, 2,75-5,00 m-ig | 26 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 440060361931
7 | 44-002-009 | Műanyag beltéri ablakpárkány. | 11 | m |  |  | 0 | 0
8 | 44-002-005 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, kétszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 180 x 180 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-05 konszignáció alapján
9 | 44-002-006 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló szárnnyal, hőszigetelt párkányfogadóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 90 x 180 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-06 konszignáció alapján
10 | 44-002-008 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 3 rétegű üvegezéssel, hatkamrás profil, egyszárnyú, oldalvilágítóval, külső és belső oldalt EPDM fóliával ellátva. 140 x 210 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Az Aj-02 konszignáció alapján
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 45
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 45-001-1.1.3.1-0134015 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:875 x 2125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-04 konszignáció alapján | 450010376642
2 | 45-001-1.1.3.1-0134014 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-03 konszignáció alapján | 450010376630
3 | 45-001-2.1.1-0134086 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal, Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben | 3 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-03 konszignáció alapján | 450010376976
4 | 45-001-2.1.1-0134089 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal, Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben | 2 | db |  |  | 0 | 0 | Az Ab-04 konszignáció alapján | 450010377005
5 | 45-002-001 | Meglévő előtető és lépcső korlát átalakítása, és javítása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | L-01 konszignáció alapján
6 | 45-002-002 | Meglévő előtető és lépcső korlát átalakítása, és javítása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | L-02 konszignáció alapján
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 46
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 46-005-16.2-0301001 | Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polikarbonát lapok elhelyezése, 6,31-12,60 m² között, Víztiszta polykarbonat lap, UV védett, 6 mm vtg. | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 460050429820
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 47
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-000-1.21.7.1.2-0415512 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolt felületen, Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 | 255 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 470004076123
2 | 47-000-1.21.7.3.2-0419505 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen, POLI-FARBE hézagoló glettgipsz 0-3, gipszes beltéri glettanyag, fehér | 130 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 470004302796
3 | 47-010-2.1.2-0148295 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen, Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150 | 346 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 470104076823
4 | 47-011-15.1.1.2-0148287 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Baumit Divina Classic - fehér színű diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956130 | 346 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 470114077430
5 | 47-031-3.12.2.2-0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen, REVCO Wood-Line falazúr, natúr | 26 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 470310506114
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 2 - 48
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 48-010-1.3.1.2-0420590 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, Thermo-Dam Fibran Etics GF-I XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x150 mm, Cikkszám: FXPS150EN | 38 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 480104688315
2 | 48-010-1.1.2.2-0420013 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm, Cikkszám: TD80150/05 | 210 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 480103962113
3 | 48-010-1.1.2.4-0420016 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, sík mennyezeten, Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm, Cikkszám: TD80200/05 | 11 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 480103962980
4 | 48-021-1.51.2.3.1-0091299 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/260 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10260100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges) | 1050 | db |  |  | 0 | 0 |  | 480214315571
5 | 48-021-1.51.2.2.1-0091299 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/260 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10260100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges) | 190 | db |  |  | 0 | 0 |  | 480214315542
6 | 48-021-1.51.1.2.1-0091299 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő födém alsó felületén, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/260 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10260100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges) | 635 | db |  |  | 0 | 0 |  | 480214315450
7 | 48-010-1.1.2.4-0420013 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, sík mennyezeten, Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm, Cikkszám: TD80150/05 | 116 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 480103962951
8 | 48-007-41.1.5.1-0110122 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), URSA DF 35 GOLD kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,035 (W/mK), 150 mm, Cikkszám: 2081917 | 265 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 480074241690
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 3 - 33
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 70 | m |  |  | 0 | 0 |  | 330630094836
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 80 | m |  |  | 0 | 0 |  | 330630094841
3 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 330630094853
4 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 59 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630095056
5 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 15 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630095061
6 | 33-063-22.1.1 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 20 cm vastag falazatban | 6 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630095325
7 | 33-063-22.1.3 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 30 cm vastag falazatban | 8 | db |  |  | 0 | 0 |  | 330630095342
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 3 - 71
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 71-000-001 | villamos fogyasztásmérő hely és épület villamos főelosztó kiépítése, Csatári plaszt PVT kompletten összeszerelve, telepítve villamos tervlapoknak megfelelően | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-002 | felletre szerelt lámpatest elhelyezése Globo - Mennyezeti lámpa 3xE27ILLU/60W/230V Kód: GL0854 | 5 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-003 | Rabalux - LED Fürdőszobai mennyezeti lámpa LED/36W/230V IP65 Kód: RL1430 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-004 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése LED fürdőszobai fali lámpa LED/8W/230V Kód: 70200 PREZENT | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-005 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése LED Kültéri mennyezeti lámpa LED/13W/230V IP54Kód: SL0538 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-000-006 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése LED pultmegvilágító LED/10W/230V fehér Kód: 1038154 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-000-007 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése LED Mennyezeti ipari lámpa FIDO LED/12W/230V IP65 Kód: B3249 | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-010-11.5-0143316 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-8007; 12W / 840lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, fekete, IP66 Csz:4970 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710103750673
9 | 71-000-008 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése PREZENT 45046 - INCA mennyezeti lámpa 1xE27/60W | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-000-009 | felületre szerelt lámpatest elhelyezése Kanlux Mennyezetre építhető Duce GU10 spot, falon kívüli, alu - kocka ANRO azonosító (PID): 8190 | 7 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-000-010 | 360'-os mozgásérzékelő kapcsoló elhelyezése álmennyezetbe süllyesztve, helység elszívó ventilátor vezérlésére PIR mozgásérzékelő GV5090 | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú, LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402) | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050740573
13 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár), LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050740813
14 | 71-005-1.1.1.5-0562004 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók, LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710053636741
15 | 71-005-2.53.5-0562884 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó), LEGRAND Valena IP44 váltókapcsoló, fehér (Kat.szám:774206) | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710052465334
16 | 71-005-2.53.7-0562062 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor, LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, fehér (Kat.szám:774421) | 22 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050741503
17 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor, LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220) | 12 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710052466310
18 | 71-005-2.53.6-0562011 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kereszt, LEGRAND Valena keresztkapcsoló fehér (Kat.szám:774407) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050741372
19 | 71-005-2.53.8-0547079 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio, USB töltő, LEGRAND Valena Life 2xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:753141) | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710053857425
20 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes, LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451) | 27 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050752765
21 | 71-005-2.98.2.1-0562122 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes, LEGRAND Valena kettős keret vízszintes fehér (Kat.szám:774452) | 13 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050753346
22 | 71-005-2.98.3.1-0562123 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, hármas keret, vízszintes, LEGRAND Valena hármas keret vízszintes fehér (Kat.szám:774453) | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050754186
23 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 65 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020716624
24 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel | 180 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710022736225
25 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel | 210 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710022736230
26 | 71-002-20.2.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 4x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 65 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710024443133
27 | 71-002-20.2.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710024443150
28 | 71-001-1.1.1.2.1-0110051 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 12 mm, Kód: MU-II 12 | 130 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710011697373
29 | 71-001-1.1.1.2.1-0110052 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16 | 140 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710011697385
30 | 71-001-1.1.1.2.2-0110054 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 100 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710011697400
31 | 71-001-1.1.1.2.2-0110055 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710011697412
32 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig, Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 35 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710010697800
33 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig, KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-41 | 59 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710010697812
34 | 71-001-11.3-0540803 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, szerelődoboz vagy szerelőlemez elhelyezése, hőszigetelő burkolathoz, KOPOS szerelvénydoboz 50-200mm vastag hőszigetelő burkolathoz, Cikkszám: KEZ KB | 6 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710012733584
35 | 71-001-11.1.2-0123001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú, KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31 | 15 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710010697904
36 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú, KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 15 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710010697916
37 | 71-001-11.1.2-0123003 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú, KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31 | 12 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710010697921
38 | 71-013-7.1-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel, OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523 | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130819071
39 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás, OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130819306
40 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523 | 6 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130819364
41 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 86 | mp* |  |  | 0 | 0 |  | 710130819490
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 3 - 72
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 72-041-1.1.1.2.1-0110118 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP, Cabling Systems Hungary U/UTP falikábel cat.6, 350MHz, PVC, szürke, 305 m | 95 | m |  |  | 0 | 0 |  | 720412750835
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 4 - 81
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327062 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO RIXc többrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 13 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 ℃, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO13-R18-BL | 42 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327107 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 6/26 mm vtg., excentrikus szigetelésű, 10 bar, 95 ℃, 20x2 mm, Rendelési szám: 25-ISO26-E20-BL | 40 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-001-1.3.5.1.1.1.3-0333603 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, Cikkszám: 1063553 | 34 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 4 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-002-3.2.1.2.2-0131003 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M | 16 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 20 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.2.3.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 8 | m |  |  | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110060 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37 3/4" simavégű | 6 | m |  |  | 0 | 0
9 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110113 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 24 | m |  |  | 0 | 0
10 | 81-004-1.3.2.1.1.1.1-0333601 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 12-ig Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, 16x2,0 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, 0,3 mm alumínium réteggel, Cikkszám: 1063553 | 180 | m |  |  | 0 | 0
11 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 6 | m |  |  | 0 | 0
12 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 8 | m |  |  | 0 | 0
13 | 81-005-1.2.2.1.2-0331690 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálóshő- és lépéshangszigetelő lemezzel,szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, 240 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009230 | 50.5 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 81-005-1.5.2.4.1.1-0333342 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, osztó-gyűjtő egység komplett, tartókonzolra szerelve, végelemmel, légtelenítővel, töltőürítővel, körönként tartóval, szeleppel, csatlakozó csavarzat nélkül, 6 körig Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 6 körös - 300 mm, Cikkszám: 1030585 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 81-005-1.5.2.4.2.1-0332617 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, osztó-gyűjtő egység komplett, tartókonzolra szerelve, végelemmel, légtelenítővel, töltőürítővel, körönként tartóval, szeleppel, 20x2,0 mm-es csatlakozó csavarzattal, 6 körig Uponor Vario S fém osztó-gyűjtő 5 körös, áramlásmérővel, Cikkszám: 1086541 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 81-005-1.5.2.6.4-0333326 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, kiegészítő elemek elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül Uponor Vario osztószekrény, süllyesztett, 550×730×110 mm, Cikkszám: 1093473 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 4 - 82
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-6.2.2-0121006 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-6.2.8-0121008 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep HERZ automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0℃-100℃, 1/2", Csz: 1263001 | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.2.1-0114001 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, Cikkszám: 52-151-014 | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.2.8-0121028 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal, kazánokhoz 75 kW-ig, 0℃-110℃, 1/2"-2,5 bar, Csz: 1261101 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 8 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.3.2-0133078 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-7.4.2-0133082 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.5.3-0121444 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 5/4" 0,4 mm, Csz.: 1411104 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-7.5.3-0722164 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart 5/4" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30004 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-001-7.5.3-0722233 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 5/4" iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, menetes, Rendelési szám: 28032 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-13.3-0121333 | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25 Esbe VTA 322 1" 35-60°C termikus keverőszelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364 | 5 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 5 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26℃ | 5 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-002-4.1.1.2-0322104 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20 BECKER Sensus Pollustat E Qn 1,5 V 3/4" ultrahangos hőmennyiségmérő+ 100 mm-es hőérzékelő-pár 1,5 m kábellel+100 mm-es merülőhüvelypár, 1" | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-003-1.1.2-0245436 | Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 25 Viega gázmérő csatlakozólemez, kétcsonkú gázmérők csatl., bemenet: préscsatl., kimenet: belső menet, horganyzott acél / sárgaréz, 1x28, Csz.: 533618 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-004-6.1.1.1-0722007 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Contraflex 35 / 1,5 membrános tágulási tartály, 3 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26343 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-004-9.1-0460501 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 57x2,9 mm - 200 mm 89x3,2 mm - 250 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 89 DN | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-005-17.1.1-0212006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással | 6 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-005-22.1.1-0114381 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig hidraulikus váltó, DN25, G 1 1/2 külsőmenetes, lapos tömítéses, csatlakozásokkal, max. térfogatáram 4 m³/h, acélból, | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463 | 2 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-009-2.1.1.3-0214055 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-009-8.3.2-0319030 | Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, sarokkádak M-Akryl SAMANTA sarokkád, 150x150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-009-9.2.2.2-0319324 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway DELOS A 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90x4,5 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-009-9.7.2.1-0319010 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanyajtó kerettel biztonsági üveggel Radaway Premium Plus DWJ zuhanyajtó, átlátszó üveggel, 100x190 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-009-13.1-0337711 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 14 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-009-17.1-0325004 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ sarokszelep WC-hez, Csz: UH13104 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-009-19.1.1-0318043 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM Junior egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 151-0012-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-009-19.2.1-0318042 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-009-19.3.2-0318047 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-009-19.5.2-0318039 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-009-21.1-0135007 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-009-31.3-0325159 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HERZ kád leeresztő- és túlfolyószelep készlet, dugóval és lánccal, Csz: UH16401 | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-009-31.3-0337611 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához GEBERIT zuhanytálca szifon d90, szelepfedéllel, vízzár magasság 50 mm, d50mm, Cikkszám: 150.551.21.1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-010-6.3.1-0322004 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Kombi kivitel. Névleges teljesítmény: 35 kW (50/30°C) | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-012-3.1.1.4-0423263 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 563 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-012-3.2.1.4-0423471 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2398 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-012-3.2.1.4-0423472 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2741 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-012-12.1.1.2-0430135 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt törölközőszárító radiátor, 450-500 mm V&N Della egyenes fürdőszobai töröközőszárítós csőradiátor 700x500mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-016-2.1-0220658 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K fali üveg folyékonyszappan adagoló krómozott konzollal, fényes, Cikkszám: BKH0580152 | 3 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-016-3.1-0220721 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben B&K Losdi WC papír tartó közepes tekercshez, zárható, műanyag, fehér, Cikkszám: BKH0030411 | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 82-016-15.1-0322308 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 60/100 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés 3,4méter Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | klt |  |  | 0 | 0
58 | 82-000-0 | Tigáz költségek engedélyezés, műszaki átadás kémény átadás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
59 | 82-001-0 | Bontási munkálatok kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
60 | 82-002-0 | Építőmesteri helyreállítások kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 4 - 83
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0830603 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 100, SR-100 | 8 | m |  |  | 0 | 0
2 | 83-002-2.7.1.1-0143281 | Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig HELIOS VK 100 túlnyomáskibocsátó zsalu, | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 83-006-6-0152101 | Maico ER-AP 60 VZ mennyezetre szerelt ventilátor elszívásra, V=61 m3//h, késleltető kapcsolóval, indítási késleltetés 50 mp, utánfutás 6 perc Elektromos adatok: 230 V, 50 Hz, Telj.: 21 W, Imax=0,17 A, IP X5 védelmi fokozat | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0